## 安装工程量清单
安装工程量清单
工程名称：公共细胞操作超净间改造项目
|  | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 工程量 | 合价
通风工程
1 | 安 | 9-126换 | 铝合金可开式新回风窗 400*500 | 个 |  | 9
| 主 | AB06124.2 | 铝合金可开式新回风窗 400*500 | 个 |  | 9
2 | 安 | 9-124 | 铝合金可开式新回风窗 400*300 | 个 |  | 2
| 主 | AB06122.3 | 铝合金可开式回风口 400*200 | 个 |  | 2
3 | 安 | 9-123 | 铝合金可格栅顶回风窗 250*250 | 个 |  | 2
| 主 | AB06121.2 | 铝合金可格栅顶回风窗 250*250 | 个 |  | 2
4 | 安 | 9-125 | 铝合金防水百叶窗 400*400 | 个 |  | 1
| 主 | AB06123.3 | 铝合金防水百叶窗 400*400 | 个 |  | 1
5 | 安 | 9-124 | 铝合金防水百叶窗 300*300 | 个 |  | 1
| 主 | AB06122.4 | 铝合金防水百叶窗 300*300 | 个 |  | 1
6 | 安 | 9-70 | 密闭型风量调节阀 400*320 | 个 |  | 4
| 主 | AB06703.6 | 密闭型风量调节阀 400*320 | 个 |  | 4
7 | 安 | 9-70 | 密闭型风量调节阀 630*500 | 个 |  | 2
| 主 | AB06703.5 | 密闭型风量调节阀 630*500 | 个 |  | 2
8 | 安 | 9-70 | 密闭型风量调节阀 400*320 | 个 |  | 2
| 主 | AB06703.8 | 密闭型风量调节阀 400*320 | 个 |  | 2
9 | 安 | 9-70 | 密闭型风量调节阀 400*200 | 个 |  | 3
| 主 | AB06703.9 | 密闭型风量调节阀 400*200 | 个 |  | 3
10 | 安 | 9-70 | 密闭型风量调节阀 320*200 | 个 |  | 18
| 主 | AB06703.10 | 密闭型风量调节阀 320*200 | 个 |  | 18
11 | 安 | 9-70 | 密闭型风量调节阀 250*250 | 个 |  | 2
| 主 | AB06703.11 | 密闭型风量调节阀 250*250 | 个 |  | 2
12 | 安 | 9-70 | 密闭型风量调节阀 200*200 | 个 |  | 5
| 主 | AB06703.12 | 密闭型风量调节阀 200*200 | 个 |  | 5
13 | 安 | 9-70 | 密闭型新风调节阀 250*250 | 个 |  | 1
| 主 | AB06703.13 | 密闭型新风调节阀 250*250 | 个 |  | 1
14 | 安 | 9-70 | 密闭型新风调节阀 400*200 | 个 |  | 1
| 主 | AB06703.14 | 密闭型新风调节阀 400*200 | 个 |  | 1
15 | 安 | 9-70 | 密闭型新风调节阀 200*200 | 个 |  | 1
| 主 | AB06703.15 | 密闭型风量调节阀 200*200 | 个 |  | 1
16 | 安 | 9-74 | 止回阀 250*250 | 个 |  | 1
| 主 | AB06709.1 | 止回阀 250*250 | 个 |  | 1
17 | 安 | 9-75 | 止回阀 320*250 | 个 |  | 1
| 主 | AB06712.3 | 止回阀 320*250 | 个 |  | 1
18 | 安 | 9-297 | 保温型高效送风口 1500m3/h | 套 |  | 1
| 主 | AB05097.1 | 保温型高效送风口 1500m3/h | 台 |  | 1
19 | 安 | 9-297 | 保温型高效送风口 1000m3/h | 套 |  | 9
| 主 | AB05097.5 | 保温型高效送风口 1000m3/h | 台 |  | 9
20 | 安 | 9-225 | 管道式空调静压箱 | 只 |  | 3
| 主 | AB00429.4 | 管道式空调静压箱 | 只 |  | 3
21 | 安 | 9-85 | 防火阀 | 个 |  | 6
| 主 | AB00018.1 | 防火阀 400*320 | 个 |  | 2
| 主 | UZC0017.1 | 防火阀 400*200 | 个 |  | 2
| 主 | UZC0018.1 | 防火阀 630*500 | 个 |  | 2
22 | 安 | 9-33 | 消音管道 | 节 |  | 6
| 主 | AB06694.2 | 消音管道 1500*400*320 | 节 |  | 2
| 主 | UZC0019.1 | 消音管道 1500*630*500 | 节 |  | 2
| 主 | UZC0020.1 | 消音管道 1500*400*200 | 节 |  | 2
23 | 安 | 9-290 | 净化风管镀锌薄钢板矩形风管制作安装0.5mm | 10m2 |  | 11
| 主 | AB00092.1 | 镀锌薄钢板厚0.5mm | m2 |  | 126.39
24 | 安 | 9-291 | 净化风管镀锌薄钢板矩形风管制作安装0.75mm | 10m2 |  | 10.8
| 主 | AB05073.1 | 镀锌薄钢板厚0.75mm | m2 |  | 124.09
25 | 安 | 11-2371 | 橡塑保温管(板)安装 通风管道 30mm厚度 | m3 |  | 6.54
| 主 | AB06683 | 橡塑保温板 | m3 |  | 7.19
26 | 安 | 9-33换 | 软接头 | 个 |  | 16
| 主 | AB06694.3 | 软接头 | 个 |  | 16
27 | 临 | 0补 | 原有实验室更换过滤器 | 项 |  | 1
|  |  | 小计 | 元
电气工程
28 | 安 | 2-301 | LED不锈钢斜边净化灯 2×40W | 个 |  | 11
| 主 | AB00495.1 | LED不锈钢斜边净化灯 2×40W | 套 |  | 11.11
29 | 安 | 2-301 | LED不锈钢斜边净化灯 2×30W | 个 |  | 8
| 主 | AB00495.6 | LED不锈钢斜边净化灯 2×30W | 套 |  | 8.08
30 | 安 | 2-1522 | 不锈钢紫外线杀菌灯 1×30W | 10套 |  | 1.3
| 主 | AB08850.2 | 不锈钢紫外线杀菌灯 1×30W | 套 |  | 13.13
31 | 安 | 2-1270 | 动力照明管内穿线 照明线路 2.5以内 | 100m单线 |  | 15
| 主 | AB04207.1 | 绝缘导线 | m |  | 1747.2
32 | 安 | 2-1271 | 动力照明管内穿线 照明线路 4以内 | 100m单线 |  | 7
| 主 | AB04207.2 | 绝缘导线 | m |  | 764.75
33 | 安 | 2-1276 | 动力照明管内穿线 动力线路 6以内 | 100m单线 |  | 4
| 主 | AB04207.3 | 绝缘导线 | m |  | 416.36
34 | 安 | 2-1280 | 空调箱电缆 3*6+2*4 | 100m单线 |  | 0.68
| 主 | AB04207.7 | 空调箱电缆 3*6+2*4 | m |  | 71.03
35 | 安 | 2-1285 | 进线电缆 4*35+1*16 | 100m单线 |  | 0.9
| 主 | AB04207.8 | 进线电缆 4*35+1*16 | m |  | 93.45
36 | 安 | 2-239 | 配电间电箱配电表 | 台(块) |  | 1
| 主 | UZC0007.1 | 配电间电箱配电表 | 台 |  | 1
37 | 安 | 2-242 | 124实验室电箱移位 | 台(块) |  | 1
| 主 | UZC0001.1 | 124实验室电箱移位 | 台 |  | 1
38 | 安 | 23-79换 | 原有空调拆装移位 | 台 |  | 1
39 | 临 | 0补 | 风机盘管移位及拆除 | 项 |  | 1
40 | 安 | 2-1192 | 明配 硬塑料管敷设 公称直径 20mm以内 | 100m |  | 3.8
| 主 | AB04248 | 硬塑料管 DN20 | m |  | 403.07
41 | 安 | 2-1193 | 明配 硬塑料管敷设 公称直径 25mm以内 | 100m |  | 1.9
| 主 | AB04249 | 硬塑料管 DN25 | m |  | 202.2
42 | 安 | 2-1194 | 明配 硬塑料管敷设 公称直径 32mm以内 | 100m |  | 1.2
| 主 | AB04250 | 硬塑料管 DN32 | m |  | 127.7
43 | 安 | 2-1440 | 接线盒、开关盒盖板安装 | 10个 |  | 32
| 主 | AB00029.1 | PVC接线盒、盖板 | 块 |  | 326.4
44 | 安 | 2-1740 | 开关及按钮 平开关 | 10套 |  | 1
| 主 | AB02105.2 | 平开关250V 6A | 套 |  | 10.2
45 | 安 | 2-1771 | 五孔多功能插座 | 10套 |  | 8.5
| 主 | AB04336.1 | 五孔多功能插座 | 套 |  | 86.7
46 | 安 | 2-239 | 照明动力控制箱（配变频非标） | 台(块) |  | 1
| 主 | UZC0007.2 | 照明动力控制箱（配变频非标） | 台 |  | 1
|  |  | 小计 | 元
净化设备部分
47 | 安 | 9-251 | 管道式机组 7.6KW | 台 |  | 1
| 主 | AB00101.1 | 管道式机组 7.6KW | 台 |  | 1
48 | 安 | 9-252 | 管道式机组 25KW | 台 |  | 1
| 主 | AB00101.2 | 管道式机组 25KW | 台 |  | 1
49 | 安 | 9-268 | 组合式送风机组 3100m3/h | 台 |  | 1
| 主 | AB05087.1 | 组合式送风机组 3100m3/h | 台 |  | 1
50 | 安 | 9-266 | 组合式送风机组 1000m3/h | 台 |  | 1
| 主 | AB05086.1 | 组合式送风机组 1000m3/h | 台 |  | 1
51 | 安 | 9-269 | 组合式送风机组 7000m3/h | 台 |  | 1
| 主 | AB05086.2 | 组合式送风机组 7000m3/h | 台 |  | 1
52 | 安 | 9-259 | 静音式排风机 500m3/h | 台 |  | 1
| 主 | AB05082.1 | 静音式排风机 500m3/h | 台 |  | 1
53 | 安 | 9-260 | 静音式排风机 1600m3/h | 台 |  | 1
| 主 | AB05083.1 | 静音式排风机 1600m3/h | 台 |  | 1
54 | 安 | 6-252 | 铜管 | 10米 |  | 9.5
| 主 | AB06143.1 | 铜管 | m |  | 95
| 主 | UZC0021 | 铜管保温 | 项 |  | 1
55 | 安 | 9-286 | 设备支架制作安装 <50kg | 100kg |  | 1
56 | 安 | 9-287 | 设备支架制作安装 >50kg | 100kg |  | 1
57 | 安 | 8-189 | 室内管道 硬聚氯乙烯给水管(粘接连接) 公称直径25mm以内 | 10m |  | 5.5
| 主 | AB06171 | 硬聚氯乙烯PVC-U给水管（粘接） DN25 | m |  | 56.1
58 | 安 | 8-589 | 不锈钢水槽 | 10组 |  | 0.1
| 主 | AB01122.3 | 不锈钢水槽水嘴 | 个 |  | 1.01
| 主 | AB03874.1 | 不锈钢水槽排水配件 | 个 |  | 1.01
| 主 | AB04619.1 | 不锈钢水槽 | 个 |  | 1.01
59 | 安 | 8-626 | 洗眼器 | 10组 |  | 0.1
| 主 | AB04649.1 | 洗眼器 | 个 |  | 1.01
60 | 安 | 8-634 | 除湿机 | 10组 |  | 0.5
| 主 | AB02891.1 | 除湿机 | 组 |  | 5
|  |  | 小计 | 元
电话、网络、消防部分
61 | 安 | 10-595 | 电话 | 套 |  | 1
| 主 | UZC0022 | 电话 | 个 |  | 1
62 | 临 | 0补 | 网络系统 | 套 |  | 5
63 | 临 | 0补 | 门禁系统 | 套 |  | 1
64 | 安 | 7-194换 | 喷淋移位 | 10个 |  | 1
65 | 安 | 7-1换 | 烟感移位 | 只 |  | 4
| 主 | AB03017 | 光电烟感探测器2551J | 只 |  | 4
|  |  | 小计 | 元
高清数字监控部分
66 | 安 | 7-521 | 彩色红外半球摄像机 APG-IPC-5620C | 台 |  | 8
| 主 | UZC0023 | 彩色红外半球摄像机 APG-IPC-5620C | 台 |  | 8
67 | 安 | 7-563 | 电源安装 摄像机直流电源 明装 | 台 |  | 8
| 主 | UZC0024 | 直流电源 | 台 |  | 8
68 | 安 | 7-554 | 硬盘录像机 16路 | 台 |  | 1
| 主 | UZC0025 | 硬盘录像机 16路 | 只 |  | 1
| 主 | UZC0026 | 硬盘2T | 只 |  | 6
69 | 智 | N1-385 | 超五类网线 | 100m |  | 8.5
| 主 | ZNB00097.1 | 超五类网线 | m |  | 884
70 | 智 | N1-350 | 管内穿线 电源线 RVV2*1 | 100m |  | 9.8
| 主 | ZNB00482.1 | 电源线 RVV2*1 | m |  | 1019.2
71 | 智 | N1-3 | 电线管敷设 明配 公称直径25mm以内 | 100m |  | 11.77
| 主 | ZNB00424 | 电线管 DN25 | m |  | 1211.97
|  |  | 小计 | 元
|  |  | 直接费合计 | 元

## 土建工程量清单
土建部分工程量清单
工程名称：公共细胞操作超净间改造项目
|  | 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 工程量 | 合价
| * |  | 结构部分
1 | 土 | 3-4-20 | 彩钢夹芯岩棉板围护板（手工型） | m2 |  | 248
2 | 土 | 8-1-8换 | 彩钢夹芯岩棉顶板（手工型） | m2 |  | 91
3 | 土 | 10-14-23 | 手工板中字铝 | m |  | 88
4 | 土 | 6-2-7 | 刚制密封门900*2100 | m2 |  | 9.92
5 | 土 | 6-2-7 | 刚制密封门1300*2100 | m2 |  | 2.21
6 | 房 | 7-B-26 | 检修口500*500 | 只 |  | 1
7 | 土 | 6-3-13 | 双层固定窗1200*900 | m2 |  | 1.26
|  |  | 小计 | 元
| * |  | 空调设备部分
8 | 房 | 1-7-11换 | 拆除原有吊顶 | m2 |  | 91
9 | 房 | 1-11-8换 | 拆除原有风管 | m2 |  | 200
10 | 房 | 1-4-8换 | 拆除木地板 单层 | m2 |  | 91
11 | 房 | 16-10-22 | 水泥地面开槽 | m |  | 75
12 | 临 | 0补 | 水泥地面修补 | m |  | 75
13 | 临 | 0补 | 原有地面修补 | m |  | 91
14 | 房 | 10-6-42 | PVC卷材地板 | m2 |  | 91
15 | 房 | 13-B-17 | 自流平地坪 水泥基 厚度3.0mm | m2 |  | 91
|  |  | 小计 | 元
|  |  | 直接费合计 | 元