## 分部分项工程项目清单与计价表
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：生化大楼地下一层活动室装修\土建工程\装修工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
楼地面装饰工程
1 | 011101005001 | 水性硬化地面 | 1.找平层砂浆配合比、厚度:20mm厚DS20水泥砂浆找平层，刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）；5mm厚水泥基自流平找平层 2.面层材料种类:水泥硬化地面面层（根据产品工艺要求施工） 3.其他:集水井盖板顶部装饰，材料同地面面层，其他未尽事宜详见《楼地面建筑构造》12J304 | 1.基层处理 2.抹找平层 3.涂界面剂 4.涂刷中层漆 5.打磨、吸尘 6.镘自流平面漆(浆） 7.拌合自流平浆料 8.铺面层 | m2 | 394.13
分部小计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：生化大楼地下一层活动室装修\土建工程\装修工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
2 | 011210006001 | 石膏板隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:双层双面12mm厚纸面石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种:板缝处贴50mm宽涂塑中碱玻璃纤维网格布 4.岩棉:50mm厚岩棉，容重100kg/m3 5.其他:做法详见03J111-1《轻钢龙骨内隔墙》 | 1.骨架及边框安装 2.隔板安装 3.嵌缝、塞口 | m2 | 38.7
3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:聚合物水泥砂浆修补墙面；水泥浆一道（内掺3%-5%建筑胶） | 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 389.04
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：生化大楼地下一层活动室装修\土建工程\装修工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
4 | 011406001001 | 原砖墙涂料 | 1.基层类型:原砖墙 2.腻子种类:2mm厚面层耐水腻子分遍刮平；3mm厚底基防裂腻子分遍抹平 3.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料一底二面 4.部位:墙面 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 389.04
5 | 011406001002 | 石膏板墙面涂料 | 1.基层类型:纸面石膏板墙 2.油漆品种、刷漆遍数:防潮涂料两道（纵横方向各刷一道） 3.部位:墙面 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 77.4
6 | 011207001001 | 镜面玻璃 | 1.面层材料品种、规格、颜色:墙镜 2.其他:底边接触地面，四角采用膨胀螺栓固定，背后专用结构胶水粘结，墙镜采用安全玻璃制作，根据厚度及安全性要求做竖向分格，分块安装，确保安全 | 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 13.2
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：生化大楼地下一层活动室装修\土建工程\装修工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
7 | 011208001001 | 成品软质安全防撞垫 | 1.面层材料品种、规格、颜色:成品软质安全防撞垫 | 1.清理基层 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 68.4
8 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:150mm 2.面层材料品种、规格、颜色:金属成品踢脚 3.其他:做法详见05J909《工程做法》第TJ17页 | 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | m | 117.66
9 | 010801002001 | 木质门带套（M1021) | 1.门代号及洞口尺寸:M1021 2.其他:综合考虑门套、各类五金（含门锁、门吸、铰链等）等费用 | 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | 樘 | 1
分部小计
天棚工程
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税
分部分项工程项目清单与计价表
工程名称：生化大楼地下一层活动室装修\土建工程\装修工程 | [6 empty] | 标段：C01 |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编 码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中
[10 empty] | 人工费 | 材料及工程设备暂估价
10 | 011406001003 | 天棚涂料 | 1.基层类型:铲除后天棚清理干净 2.腻子种类:2mm厚面层专用石膏罩面压实赶光；2mm厚面层耐水腻子刮平 3.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料两遍 4.部位:天棚 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 433.54
11 | 011407002002 | 外露空调风管、喷淋管、强弱电桥架等设备管线喷涂白色油漆 | 1.基层类型:管线 2.涂料品种、喷刷遍数:白色油漆 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 197.07
分部小计
本页小计
合 计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [8 empty] | 增值税

## 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单计价表
工程名称：生化大楼地下一层活动室装修\土建工程\装修工程 |  |  | 标段：C01 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 | 管理人员部分+施工现场作业人员
1.1.1 | 管理人员部分 | 分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰 |  | 4.56
1.1.2 | 施工现场作业人员 | 分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰 |  | 28.04
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰 |  | 1.96
2 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费 |  | 9
合 计
增值税