## 清单参考
工程名称：小白楼修缮过渡板房设施\单项工程\安装工程
序号 | 类 | 编 号 | 名 称 | 单位 | 工程量 | 单价 |  | 合价
给排水工程
1 | 安 | 03-10-1-320 | 给排水管道 室内塑料给水管(电熔连接) 公称外径 20mm以内 | 10m | 2.65
2 | 安 | 03-10-1-321 | 给排水管道 室内塑料给水管(电熔连接) 公称外径 25mm以内 | 10m | 1.72
3 | 安 | 03-10-1-322 | 给排水管道 室内塑料给水管(电熔连接) 公称外径 32mm以内 | 10m | 0.32
4 | 安 | 03-10-1-349 | 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内 | 10m | 2.2
5 | 安 | 03-10-1-348 | 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内 | 10m | 1.45
6 | 安 | 03-10-3-3 | 螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内 | 个 | 1
7 | 安 | 03-10-3-289 | 普通水表安装(螺纹连接) 公称直径 25mm以内 | 个 | 1
8 | 安 | 03-10-4-12 | 洗脸盆 挂墙式 单嘴 | 10组 | 0.5
电气工程
9 | 安 | 03-4-4-25换 | 动力配电盘、箱、柜 落地安装 | 台(块) | 1
10 | 安 | 03-4-4-29换 | 配电箱、盘、柜 悬挂式安装 30回路以下 | 台(块) | 1
11 | 安 | 03-4-4-29换 | 配电箱、盘、柜 悬挂式安装 30回路以下 | 台(块) | 1
12 | 安 | 03-4-11-270 | 钢线槽、槽式桥架、托盘安装 宽＋高 400mm以内 | 10m | 2.2
13 | 安 | 03-4-11-269 | 钢线槽、槽式桥架、托盘安装 宽＋高 200mm以内 | 10m | 4
14 | 安 | 03-4-11-109 | 暗配 镀锌钢管 公称直径50mm以内 | 100m | 0.195
15 | 安 | 03-4-11-160 | 暗配 塑料管 公称直径20mm以内 | 100m | 12
16 | 安 | 03-4-11-281 | 管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 | 100m单线 | 36
17 | 安 | 03-4-11-282 | 管内穿线 照明线路 导线截面4mm2 | 100m单 | 3
18 | 安 | 03-4-8-62 | 室内电力电缆敷设 铜芯电力电缆 4芯以上 截面积35mm2以下 | 100m | 0.255
19 | 安 | 03-4-12-355 | 开关及按钮 暗开关 单联 | 10套 | 2
20 | 安 | 03-4-12-356 | 开关及按钮 暗开关 双联 | 10套 | 2.2
21 | 安 | 03-4-12-187 | 组合荧光灯光带 吸顶式 单管 | 10套 | 0.2
22 | 安 | 03-4-12-188 | 组合荧光灯光带 吸顶式 双管 | 10套 | 5.1
23 | 安 | 03-4-12-371 | 暗装单相插座 二位 | 10套 | 14.6
24 | 安 | 03-4-12-370 | 暗装单相插座 一位 | 10套 | 2.2
25 | 安 | 03-4-12-374 | 暗装三相安全插座 16A以下 | 10套 | 0.3
26 | 安 | 03-4-12-376换 | 埋地单相安全插座 16A以下 换为【地面插座】 | 10套 | 0.6
27 | 安 | 03-4-12-22 | 防水防尘灯安装 吸顶式 | 10套 | 1.6
28 | 安 | 03-4-12-1 | 圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内 | 10套 | 0.1
29 | 安 | 03-4-11-398 | 暗装 灯头盒、接线盒安装 干混抹灰砂浆 DP M5.0 | 10个 | 7
30 | 安 | 03-4-11-399 | 暗装 开关盒、插座盒安装 干混抹灰砂浆 DP M5.0 | 10个 | 22.9
31 | 安 | 03-4-9-28 | 避雷接地利用金属构件敷设 利用柱 | 10m | 27
32 | 安 | 03-4-9-12 | 接地母线敷设 沿砖混凝土敷设 | 10m | 5
33 | 安 | 03-4-9-37 | 避雷带、网安装 沿坡屋顶、屋脊敷设 | 10m | 20
34 | 安 | 03-4-4-92换 | 端子箱安装 户内式 | 台 | 1
35 | 安 | 03-4-14-51 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1
弱电工程
36 | 安 | 03-5-2-75 | 管内穿线 非屏蔽双绞线 4对以下 | 100m | 22
37 | 安 | 03-4-11-7 | 紧定式钢导管敷设 暗配 公称直径 15mm以内 | 100m | 5
38 | 安 | 03-5-2-26换 | 配线架安装打接 24口 | 架 | 1
39 | 安 | 03-5-2-16 | 模块式信息(语音)插座安装 单口 | 个 | 95
40 | 安 | 03-4-11-270 | 钢线槽、槽式桥架、托盘安装 宽＋高 400mm以内 | 10m | 7.1
增值税

## 费用表
费 用 表
工程名称：小白楼修缮过渡板房设施\单项工程\安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名 称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
1 | 直接费 | 其中人工费+其中材料费+施工机具使用费+其中主材费+其中设备费
1.1 | 其中人工费 | 人工费
1.2 | 其中材料费 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费 | 机械费
1.4 | 其中主材费 | 主材费
1.5 | 其中设备费 | 设备费
2 | 企业管理费和利润 | 其中人工费
3 | 安全防护、文明施工措施费 | 安全文明费
4 | 施工措施费 | 施工措施费
5 | 其它项目费 | 其他项目费
6 | 小计 | 直接费+企业管理费和利润+安全防护、文明施工措施费+施工措施费+其它项目费
7 | 规费合计 | 社会保险费+住房公积金
7.1 | 社会保险费 | 其中人工费
7.2 | 住房公积金 | 其中人工费
8 | 税前补差 | 税前补差
9 | 增值税 | 小计+规费合计+税前补差
10 | 税后补差 | 税后补差
11 | 甲供材料 | 甲供费
12 | 工程造价 | 小计+规费合计+税前补差+增值税+税后补差-甲供材料
增值税